赣州市中心城区城市功能性照明管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为加强赣州市中心城区城市功能性照明设施的规划、建设和管理，保障城市功能性照明设施正常运行，依据住房和城乡建设部《城市照明管理规定》，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称城市功能性照明设施是指立于城市快速路、主干道、次干道、桥梁、隧道、人行天桥、背街小巷和公园、公共绿地、广场、住宅小区等公共场所功能性照明灯杆和灯具，以及为城市道路照明供电的高低压配电专用装置、管线及接线井等附属设施。

第三条  凡在市中心城区范围内从事城市功能性照明设施的规划、设计、施工、维护和管理，以及使用城市功能性照明设施的单位和个人，均应遵守本办法。

第四条  市中心城区城市功能性照明的建设和管理遵循统筹规划、以人为本、节能环保、建管养并重的原则。
　　城市功能性照明建设应当与城市经济、社会、文化的发展相适应，满足人民群众生产生活需要,塑造城市独特形象。

第五条  赣州市城市管理局是市中心城区城市功能性照明设施的行业管理部门，负责本办法的实施和市本级城市功能性照明的管理工作。

各区政府（管委会）按照属地管理原则，做好辖区职责范围内功能性照明设施的管理工作。

第六条  市发改委、自然资源、住建、财政、行政审批、水利、生态环境、公安、供电等部门按照各自职责，做好城市功能性照明有关工作。

第七条  市城管局应当建立城市照明建设、运行、维护和管理的监督考核制度，对市中心城区城市功能性照明设施的建设情况、运行维护、照明能耗、照明效果等定期组织检查。

第八条  从事城市功能性照明工程勘察、设计、施工、监理、运行、维护的单位，应当依法取得相应的资质；相关的从业人员应当依法取得相应的执业资格。

第九条  市中心城区鼓励在城市功能性照明建设、运行、维护中使用节能、环保的新技术、新工艺、新材料，推进管理的信息化和智能化。

第十条  鼓励社会资本参与中心城区功能性照明建设和运行维护

第二章 规划与建设

第十一条  自然资源部门根据城市总体规划，负责城市照明专项规划的编制，规划经市人民政府批准后实施。

第十二条  下列区域应当设置功能性照明设施：
　　（一）城市道路、桥梁、隧道、人行天桥、游步道、背街小巷； 
　　（二）穿越实行城市化管理的地区的公路；

（三）城市公共广场、公园、公共绿地、公共停车场；
　　（四）其他无功能性照明可能存在安全隐患的公共场所。

第十三条  城市功能性照明工程立项（备案）、设计、招标（采购）、施工、竣工验收等必须严格按照建设工程基本建设程序办理。政府投资的城市功能性照明新建、改建工程，应当严格执行政府投资决策审批程序。

第十四条  城市功能性照明设施工程应当与主体工程同步设计、施工、验收和使用。规划、建设行政主管部门在审批建设项目时应当审查城市功能性照明建设项目的设计方案和施工图，并征求城市功能性照明主管部门意见。

第十五条  城市功能性照明设施的更新改造，由城市功能性照明管养单位负责编制年度更新改造计划，经城市管理部门审核后申报列入年度城建项目计划。

第十六条  新建、改建、扩建城市道路、背街小巷功能性照明装灯率应当达到百分之百。

第十七条  城市功能性照明设施的规划、设计、施工应执行国家制定的城市道路照明标准，积极采用新光源、新技术、新设备、新工艺。
　　城市功能性照明设施的规划、设计，应与城市特色及周围环境相协调。
    第十八条  城市道路两侧无法另立专用路灯杆的地段，可在符合城市照明设施安装要求的建筑物或构筑物上安装功能性照明设施。建筑物或构筑物的权属单位和个人应予以支持、配合。各区政府（管委会）按照属地管理原则，做好辖区职责范围内功能性照明设施安装的协调工作。

第十九条  城市功能性照明工程建设完工后，建设单位应当对城市功能性照明设施的亮度或者照度、色温、均匀度、照明功率密度值、能耗、接地电阻、绝缘电阻等技术指标进行实地检测，并将检测评估报告作为工程竣工验收的依据资料。

建设单位组织城市功能性照明工程竣工验收时，应当通知城市功能性照明管理维护部门参加。

城市功能性照明工程未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第三章 管理与维护

第二十条  城市道路附属功能性照明设施由城市照明管理机构负责管理和维护。桥梁、隧道、人行天桥、游步道、城市公共广场、公园、公共绿地、公共停车场的附属功能性照明设施由界定确定的职能单位负责管理维护。

第二十一条  配套建设的城市功能性照明设施工程竣工验收合格后，应当按照本市市政设施移交规定的条件和程序，向城市功能性照明管理维护部门办理移交手续，移交文件应包括立项、初步设计、规划设计批复，设计方案，施工图，竣工图和竣工验收报告等。工程未办理移交的，由原建设单位负责管理维护。
　　第二十二条  市城市功能性照明管理部门应当根据本市自然环境和季节更替特征、居民生活习惯等，编制城市功能性照明设施的启闭方案。遇电力供应紧张、极端天气、日食、重大公共活动等情形，市城市功能性照明主管部门可以决定临时启闭照明设施；临时启闭照明设施的，应当及时向社会公布。
　　第二十三条  任何单位和个人不得实施下列行为：
　　（一）在城市功能性照明设施上刻划、涂污；
　　（二）在城市功能性照明设施安全距离内，擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体，或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液；
　　（三）擅自在城市功能性照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告；
　　（四）擅自在城市功能性照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源；
　　（五）擅自迁移、拆除、利用城市功能性照明设施；
　　（六）其他可能影响城市功能性照明设施正常运行的行为。

第二十四条  因建设工程施工或者其他原因需要占用、迁移或者拆除城市功能性照明设施的，建设单位应当依法办理行政许可手续。占用、迁移或者拆除城市功能性照明设施的费用，以及因占用、迁移或者拆除城市功能性照明设施而需要新建、改建或者恢复照明设施的费用，由建设单位承担。
　　因应急抢险对城市功能性照明设施造成损坏的，应急抢险单位应当采取安全防护和临时照明措施，及时通知城市功能性照明设施的管理和维护单位，并在应急抢险结束后10日内修复。
　　第二十五条  除市政公用设施建设和维护外，任何单位和个人不得接用城市功能性照明设施的电源。
　　接用城市功能性照明设施电源应当取得管理维护单位的同意，并签订书面协议明确双方的权利和义务。
　　第二十六条  城市功能性照明设施的日常维护单位应当按照合同约定和相关技术规范实施日常维修。

- （一）城市主干道路、次干路、支路、背街小巷功能性照明的亮灯率应当均不低于95%。

（二）向社会公布报修电话，接受24小时报修；
　　（三）城市功能性照明设施发生一般故障的，在24小时内修复；发生严重故障的，采取应急照明措施并在5日内修复。
    第二十七条  新建城市道路应当合理安排植物配型，减少植物自然生长对城市功能性照明的影响。树木与城市功能性照明设施的安全距离不得小于一米；因自然生长影响城市功能性照明设施安全和道路照明效果的树木，由城市道路照明管理部门提出意见交园林绿化部门及时组织修剪；因台风、暴雨、突发事故等不可抗力原因致使树木危及功能性照明设施安全的，园林绿化部门应及时采取紧急措施进行修剪、砍伐。
　　第二十八条  因重大节日、重大庆典等，需要在路灯杆上临时设置公益宣传、灯饰灯景或者其他装饰物的，应当取得运行和维护单位的同意并依法办理相关手续。设置的公益宣传、灯饰灯景或者其他装饰物应当符合城市市容管理法律、法规、规章的规定，不得危害公共安全，不得影响照明效果。活动结束后，设置方应当在3-7日内拆除、清理，恢复路灯杆原状。因设置临时装饰造成照明设施损坏的，设置方应当承担修复费用。

第二十九条  城市功能性照明设施日常运行维护管理所需的经费，列入城市设施维护费计划，专款专用，并接受财政、审计部门的监督。

第四章 罚则

第三十条  违反本办法第二十三条和第二十八条的，由行政执法部门依照有关法律法规规章进行处罚。

第三十一条  违反本办法，涉及其它行政管理法规的，分别由其相应主管部门依法处理；违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的，由公安部门依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条  城市功能性照明管理部门及其工作人员玩忽职守、徇私舞弊造成重大社会影响的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附则

第三十三条  各县（市）的城镇功能性照明设施的建设和管理，可参照本办法执行。

第三十四条  本办法自发布之日起施行。