赣州市中心城区非功能性照明管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为了加强赣州市中心城区非功能性照明的规划、建设与管理，完善城市功能，改善城市环境，优化人居环境，依据住房和城乡建设部《城市照明管理规定》，结合本市实际情况，制定本办法。
    第二条  赣州市中心城区范围内的城市非功能性照明的规划、建设、管理、运行、维护，适用本办法。

第三条  本办法所称城市非功能性照明是指在户外通过人工光以装饰和造景为目的，同时兼顾部分功能性的照明。
    第四条  城市非功能性照明应当遵循统筹规划、以人为本、节能环保、因地制宜和建管养并重的原则。

第五条  赣州市城市管理局是中心城区非功能性照明设施的行业主管部门，负责服务指导市本级非功能性照明工程。各区政府(管委会)按照属地管理原则，做好辖区职责范围内非功能性照明设施的管理工作。

赣州市市政工程管理中心夜景照明科具体负责市本级非功能性照明的监督管理工作；赣州市市政工程管理中心市政工程质量服务站负责市本级非功能性照明设施建设工程的质量监督管理工作。

发改部门负责审查批复政府投资项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及概算。自然资源部门负责规划编制，负责核发办理项目选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证。行政审批部门负责项目招标事项核准和施工许可办理。

住建、财政、水利、文广新旅、生态环境、公安、电力等部门在各自职责范围内协同做好市中心城区城市非功能性照明项目建设和管理等工作。

第二章 项目决策

第六条 根据《赣州市中心城区照明专项规划》和《赣州市城市夜景照明设计导则》，应避免非功能性照明过度化，同时兼顾全面和重点，从不同层次进行规划设计，提出各区照明目标和策略，明确照明控制要点。提出近、远期相结合的分期建设规划，建立建设项目库，明确建设项目内容、地点、投资估算、建设单位和建设时限。

第七条 政府投资的非功能性照明项目，建设单位应依据《赣州市中心城区照明专项规划》，组织编制非功能性照明工程项目建议书，并报发改部门审批。

第八条  政府投资的非功能性照明项目建议书经发改部门审批通过后，由建设单位申报列入下一年度市中心城区城建项目计划。

第九条  政府投资项目中配套建设投资规模较大、建设范围较广夜景照明设施的，应当单独开展可行性论证和审查，公开征求社会意见，并严格执行政府投资决策审批程序。

第三章 设计与建设

第十条  城市非功能性照明建设项目应当按照《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定执行城市照明工程设计、勘察、施工资质管理制度。

政府投资和政府投资为主的城市非功能性照明设施建设、维修（护）项目，应当按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府投资条例》等有关法律、法规的规定，进行公开招标和市场运作。

第十一条  根据《赣州市中心城区照明专项规划》，市中心城区内的下列场所可设置非功能性照明设施：

（一）城市河道两侧堤岸和主要建筑物、构筑物立面及顶部；

（二）主要商业街、区建筑物、构筑物的立面及顶部；
（三）城区主干道两侧的主要建筑物、构筑物的立面及顶；
（四）城区公园、广场、绿地、车站、公交站（点）、城市桥梁等市政公用设施；
（五）城区体育场（馆）、剧院、博物馆、市级以上文物、保护场所等公共体育文化设施；
（六）其他认为应当设置非功能性照明设施的场所。

第十二条  城市非功能性照明设施由下列单位和个人负责设置：

（一）公共设施和公共场所的城市非功能性照明设施由管理单位负责；
　　（二）新建、改建、扩建建筑物、构筑物的城市非功能性照明设施由建设单位负责；
　　（三）已交付使用的建筑物、构筑物的城市景观照明设施由所有权人或者使用权人负责。

第十三条  新建、改建、扩建项目配套建设非功能性照明设施的，建设资金纳入项目总投资，由建设单位按照项目资金来源予以保障。

中心城区城市非功能性照明设施的建设经费由设置单位和个人承担，财政部门可以根据城市非功能性照明设施建设的需要给予适当补贴。城市非功能性照明设施建设经费补贴的具体办法由城市非功能性照明管理部门会同财政部门制定。

第十四条  城市非功能性照明设施严格按照规划标准设计和建设，实行亮度与色彩的科学配置，满足人的安全和舒适感，避免光污染，使非功能性照明与自然夜空相协调。

非功能性照明建设项目的设计方案，建设、改造及所用材料设备应当符合城市非功能性照明专项规划、城市照明技术规范、节能设计规范、安全规范、强制性标准、合理用电标准、光污染控制标准等有关规定。

第十五条  市发改委、自然资源部门在审批建设项目时应当组织专家论证，广泛征求群众意见，征求非功能性照明相关管理部门的意见，并依法公示。已建成建筑物、构筑物、公共场所等设施需进行非功能性照明设施建设时，其设计方案和施工图必须报赣州市市政工程管理中心夜景照明科审查。

第十六条  城市非功能性照明设施建设项目应当与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。建设项目验收时，建设单位应当通知非功能性照明管理部门参加。

第十七条  本办法实施前设置的城市非功能性照明设施不符合本办法第十四条规定的，照明设施所有权人应按照专项规划和规范标准建设和改造。

- 运行与维护

第十八条  城市非功能照明设施由产权单位负责运行和维护。城市非功能性照明设施纳入城市非功能照明集中控制系统的，可以由集中控制系统的管理运营单位统一实施运行和维护。

第十九条  城市非功能性照明主要照明设施实行集中控制管理，城市非功能性照明管理部门依据本办法集中控制启闭范围和时间。

纳入集中控制系统的非功能性照明设施，其运行、维护费费用财政部门可以给予补贴，具体办法由城市非功能性照明管理部门会同财政部门制定。
    第二十条  纳入集中控制管理的城市非功能性照明设施，其维修（护）管理责任按照下列规定确定：
    （一）政府投资建设的城市非功能性照明设施竣工后，由建设单位按规定移交城市非功能性照明管理部门管理、维修（护）管理，并接入城市功能性照明监控系统和非功能性照明设施集中控制管理系统。
    （二）除营业性单位、个人外，其他法人、社会组织和社会资金投资建设的城市非功能性照明设施统一移交城市非功能性照明设施管理部门负责维修（护）管理，并接入城市功能性照明集中控制系统和非功能性照明设施集中控制系统。
    非功能性照明设施的管理部门和产权单位(个人)应当按照城市非功能性照明设施维护技术规范进行维修(护)管理。

第二十一条  法人、社会组织和社会资金投资建设的城市非功能性照明设施需移交城市非功能性照明管理部门维护的，应当经非功能性照明管理部门验收，并符合下列条件：
    （一）符合城市照明设施安装、施工质量及安全标准；
    （二）符合纳入统一管理的城市照明技术和安全标准；
    （三）提供必要的维修、运行条件；
    （四）具备完整的技术资料和档案。
    第二十二条  城市非功能性照明设施出现故障或损坏，维护责任人和产权单位应当及时予以修复，保持城市非功能性照明设施的完整、功能良好和容貌整洁。 
    第二十三条  非功能性照明设施的启闭，按照平日、周未和节庆日三个等级进行管理。

平日启闭时间：4月1日至10月31日19：00—22：00，11月1日至次年3月31日18：00—22：00；

周未启闭时间：4月1日至10月31日19：00—22：30，11月1日至次年3月31日18：00—22：30；

节庆日启闭时间：4月1日至10月31日19：00—23：00，11月1日至次年3月31日18：00—23：00。

第二十四条  城市非功能性照明设施应当符合安全规范。带电物体距树木的安全距离不得小于1米，树木因自然生长而影响照明效果的，城市非功能性照明设施管理部门应当及时告知园林绿化管理部门或者树木权属单位，由绿地管理单位或者权属单位负责修剪。因不可抗力致使城市树木严重危及城市夜景照明设施安全运行的，城市非功能性照明设施管理部门可以采取紧急措施先行处理，同时立即告知绿地管理部门或者权属单位。

第二十五条  因工程建设确需拆除、迁移、改动城市非功能性照明公共设施的，建设单位应当征得城市非功能性照明主管部门同意，并由城市非功能性照明管理部门负责实施，所需费用由建设单位承担。
    第二十六条  接入城市路灯照明监控系统和非功能性照明设施集中控制管理系统的非功能性照明设施，电价按照路灯照明电价执行。

第五章 罚则

第二十七条  违反本办法第二十三条规定，业主单位未按照规定时间开启的，由城市非功能性照明行政主管部门依据有关法律、法规和规章进行处罚。

第二十八条  违反本办法规定，有下列行为之一的，由城市非功能性照明行政主管部门依据《城市照明管理规定》第三十二条规定，责令限期改正，对个人处以200元以上，1000元以下的回罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。

- （一）在城市照明设施上刻划、涂污；
　  （二）在城市照明设施安全距离内，擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体，或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液；
　　（三）擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告；
　　（四）擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源；
　　（五）擅自迁移、拆除、利用城市照明设施；
　　（六）其他可能影响城市照明设施正常运行的行为。
    第二十九条  故意损毁、偷盗非功能性照明设施，或者拒绝、阻碍非功能性照明管理人员依法执行公务的，由公安机关依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    第三十条  当事人对非功能性照明行政主管部门作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
    第三十一条  非功能性照明设施管理工作人员在非功能性照明设施管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附则

第三十二条  各县（市）城市非功能性照明建设管理，可参照本办法执行。
    第三十三条  本办法自发布之日起施行。